## Feuil1
English instrument name | Japanese instrument name | Alternative Japanese instrument name
OPERATING ROOM OF ERRORS
Equipment
Anesthesia Apparatus
Anesthesia Monitor
Aspirator Surgery Suction
Autoclaves
Instrumentation/main Table |  | 機械台メイン
Circulating/reserve Table |  | 機械台サブ
Electrical Generator
Medical Cart
Microscope
Operating Lights
Operating Table
Surgical Monitor
Trash bin | ゴミ箱 | ゴミ箱
Instruments
Chimical solution
Non alcoholic antiseptic
Alcoholic antiseptic
Lidocaine
Ringer Solution
Physiologic Serum
Cup
Oval Cup
Small cup |  | カップ小
Big Cup |  | カップ大
Tray
Plastic tray
Metallic tray | ネストップ2.5g | 骨ロウ
Desinfection tray
Box
Craniotome Box
Brain Box
Rachis Box
Cannula | イヤーシリンジ | イヤーシリンジ
Metal cannula | メイヨスタンドカバー | メイヨスタンドカバー
Plastic cannula
Syringe
Injection Syringe
Bulb Syringe
Blue Polypropylene Monofilament
Bone Wax
Microscope Drape
Dispersive electrode |  | ガーゼ
Cable Bipolar Forceps
Forceps
Homeostatic Gauze
High Speed Drill
Light Handle
Microsurgery Pack
Skull Clamp
ONTOLOGIE GENERIC MATERIALS
Sterilization forceps | 消毒鉗子 | 消毒鉗子
curved pointed/blunt scissors | セーレ 外科剪刀 | クーパー14cm | Cooper
semi-blunt end scissors | セーレ 小児用メーヨー剪刀 | メイヨー14cm | Mayo
Straight-bladed scissors |  |  | Mayo
Curved-bladed scissors |  |  | Mayo
scissors for blunt dissection | セーレ 薄型メッチェンバーム剪刀 | 先細メッチェン | Metzenbaum
Dura mater dissector | クラウゼ氏式硬膜剪刀 | 硬膜セーレ
Blunt needle holder | 超硬チップ付持針器ベビー・クライル・ウット | へガール持針器15cm | MAYO-HEGAR
Needle holder big | ダイヤモンド持針器（マッソン） | 持針器角針用
Hemostatic Forceps | モスキート止血鉗子 | モスキートペアン
Hemostatic Forceps straight | 止血鉗子 ペアン | ペアン直
Hemostatic Forceps straight small | モスキート止血鉗子 | 極小ペアン（直）
Hemostatic Forceps curved small | モスキート止血鉗子 | 極小ペアン（曲）
Towel forceps | タオル鉗子 | 敷布鉗子
Clip applier | レニークリップ鉗子 | レニークリップ鉗子
Frazier Suction tip | フレージャー型吸引管 | 吸引管
Suction pressure controlling type | 圧調整式マイクロ吸引管 | 福島吸引先
Curette | 脊椎固定用鋭匙 | 鋭匙直 2
Periosteal elevator Slightly curved | ランゲンベック氏骨膜起子 | エレバ
Periosteal raspatory | 頭蓋骨膜剥離子 | ラスパ
Retractor small | ランゲンベック扁平鈎 | 筋鈎
Retractor big | 扁平鈎 ランゲンベック氏 | 筋鈎2A | Langenbeck
Stille bone rongeur forceps | 丸のみ鉗子（二連関節）スチーレ・ラスキン | リュール
bone rongeur small | ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 | リュール小
bone rongeur small curved | 二重関節小型丸のみ鉗子 | リュール小湾曲
Surgical forceps | セッシ 外科ピンセット | ハーケン
microsurgical forceps | マイクロアドソンピンセット | アドソンセッシ有鈎
microsurgery forceps bayonet | 膝状セッシ | 膝状セッシ、アナトミー、バイオネット型セッシ
Dissector big | 上顎洞粘膜剥離子（小野氏） | 小野氏剥離子
Dissector small | 上顎洞粘膜剥離子（千葉子） | 千葉氏剥離子
Dura mater dissector | 硬膜剥離子 | 硬膜剥離子
Ruler | 15cmメジャー | メジャー
Scalp retractor | バーホール開創器曲 | バーホール開創器曲、小開創器、
Retractor | 開創器 アドソンベビー | アドソンベビー型開創器
Needle holder | ニードルホルダー | ニードルホルダー
Skin hook | 頭皮鈍フック大 | 頭皮フック
Frazier Suction tip 2.5mm | フレージャー型吸引管2.5mm | 吸引管2.5
Double-hinged Halo | ダブルヒンジフレックスリング | 輪
Halo Flex Arm | ハローフレックスアーム | ジャバラ
Attachment onto the Skull Clamp | サポートブラケットアッセンブリ | 固定具
Halo Adjustment Wrench | アジャストメントレンチ | レンチ
Halo Flex Arm | 脳ベラ用ユニバーサルアタッチメント | ジャバラ先1
Posterior Cranial Fossa Retractor big | ベックマン・アドソン型自在開創器大 | 後頭下開創器 斜（大）
Posterior Cranial Fossa Retractor small | ベックマン・アドソン型自在開創器小 | 後頭下開創器（小）
Scalp retractor | ヤンゼン開創器 | ヤンゼン開創器
Cranial stereotactic frame |  | クラニアルフレーム
Stereotactic |  | クラニアルナビセット
Handpiece |  | マイダスレジェンド本体？
Handpiece | 36kHz ストレートハンドピース | ハンドピース
Torque base | 36KHz用 トルクベース | トルクベース
Tip set | 36kHz用ハンドピース用CEMノーズコーン | チップ
Tubing set | 36kHz用マニフォールドチューブセット | チューブセット
Shallow Gelpi Retractor | ゲルピー開創器浅 | ゲルピー開創器浅
Deep Gelpi Retractor | ゲルピー開創器深曲型 | ゲルピー開創器深
Metallic tray |  | 金属トレー
Basin |  | 膿盆
Big cup |  | カップ大
Small cup |  | カップ小
Staple cart | 頭皮クリップ用架台 | レニークリップ台
Staple refilling | 頭皮クリップ20個 | レニークリップ
Pin for skull clamp system | メイフィールドピン | メイフィールドピン3個組
Bipolar forceps | KHゴールドチップバイポーラピンセット | バイポーラーセッシ アドソン型
Microsurgery forceps bayonet |  | バイポーラーセッシ バイヨネット型
surgical cloth | 内包材 | 内包材
suction tube | 接続チューブPT (F-F)軽量タイプ | 接続チューブ
Blue plastic tray | プラトレー3型 | プラトレー3型
Needle | 外角強弾針 3号 | 3号角針
Cautery Tip Cleaner | 電気メスクリーナー | 電気メスクリーナー
bulb syringe | イヤーシリンジ | イヤーシリンジ
Petri dish | 強化シャーレ90mm | 強化シャーレ90mm
Gauze |  | ガーゼ
Pair of surgical gloves |  | 滅菌手袋
Needle counter box |  | 針カウンター
surgeon gown |  | ガウン
rubber band |  | 輪ゴム
light handle cover |  | ライトハンドルカバー
Cable for Malis Bipolar | ディスポーザブルイリゲーションチューブ付き固定プラグ | マリス用イリゲーション付きケーブル
Micro Dissection Needle | マイクロニードル電極 ストレート全長52mm | コロラドニードル先
Tranverse drape | 滅菌ドレープ 撥水T | テープ付き敷布
drape small | 滅菌ドレープ 撥水小 | 小敷布
drape medium | 滅菌ドレープ 撥水中 | 中敷布
Cradle cover drape | 滅菌ドレープ 撥水リヒカ | リヒカ敷布
drape large | 滅菌ドレープ 撥水大 | 大敷布
U shaped drape | 脳外科ドレープ | 脳外科ドレープ
surgical gown with mask | 滅菌ガウン マスクLLサイズ | 滅菌ガウン マスクLLサイズ
Absorbant towel | 新滅菌タオル | 新滅菌タオル
Microscope drape | メイヨスタンドカバー | メイヨスタンドカバー
adhesive strip | 覆布テープ（アクリル） | 覆布テープ（アクリル）
instrument pack | 滅菌ポケット 1ポケット | 滅菌ポケット 1ポケット
Ultrasound probe cover | プローブカバーアコーディオンタイプ | 超音波プローブ用カバー
Staplers | Precise Vista Lite Disposable Skin Stapler | ステープラー
Amount of Bone wax | ネストップ2.5g | 骨ロウ
Detachable black silk sutura with needle | サージカルシルク黒 | 黒シルク（ぷっつん）
Bemsheets |  | ベンシーツ
Main table / operating trolley |  | 機械台メイン
Reserve table |  | 機械台サブ
Stainless steel stand |  | メイヨー台
artificial cerebrospinal fluid |  | アートセレブ
surgical irrigation tube